## Bilan
Fichier mis à jour le 15 juillet 2025
| QCM CONCEPTEUR "C" |  | QCM ENCADRANT "E" |  | QCM OPERATEUR "O" |  | Nombre Questions |  | Légendes :
| Nb | Prio. | Nb | Prio. | Nb | Prio. | Nb | Prio. | QCM dit "prioritaire" | P
1. Responsable de projet avant les chantiers
1.1 DT | 18 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | Référerences réglementaires du QCM | R554-25
1.2 Analyse des réponses - IC - Cartographie | 17 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1
1.3 Clauses dans les marchés et DCE | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Questions nouvelles ou modifications de questions existantes | en rouge
1.4 Marquage - Piquetage | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1
1.5 Compétences des personnels | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
1.6 Cartographie | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | Les illustrations sont susceptibles d'être modifiées dans la plateforme de test.
2. Exécutants avant les chantiers
2.1 DICT | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1
2.2 Analyse des réponses, du DCE et du marché | 18 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3
2.3 Compétences des personnels | 5 | 1 | 16 | 4 | 14 | 1 | 18 | 4
2.4 Application du guide technique | 23 | 3 | 28 | 4 | 23 | 2 | 38 | 5
2.5 Lecture des indices et affleurants | 21 | 1 | 25 | 1 | 24 | 0 | 28 | 1
2.6 Travaux sans tranchée | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3. Au cours du chantier
3.1 Constat d'arrêt ou de sursis | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 18 | 2
3.2 Constat de dommage | 7 | 2 | 14 | 3 | 15 | 2 | 24 | 4
3.3 Opérations sur chantier | 20 | 1 | 40 | 2 | 38 | 0 | 53 | 2
TOTAL | 159 | 19 | 191 | 23 | 133 | 6 | 263 | 29

## 1.1
1.1 DT
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 18 | 12 | 0 | 18
| Prio | 3 | 2 | 0 | 3
| 1-1_001 | C |  |  | Si je ne prévois pas de clause particulière dans le marché de travaux, je devrai renouveler la DT au bout de :
[5 empty] | A | 1 mois
R554-33I |  |  |  |  | B | 3 mois
[5 empty] | C | 6 mois
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_002 | C | E |  | Qui doit établir la DT ?
P |  |  |  |  | A | Le responsable de projet
R554-21 |  |  |  |  | B | L’exécutant des travaux
[5 empty] | C | L’exploitant de réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_003 | C | E |  | Qui doit envoyer la DT aux exploitants des réseaux concernés ?
[5 empty] | A | Le guichet unique
R554-21 |  |  |  |  | B | Le responsable de projet
[5 empty] | C | Le responsable de l'entreprise exécutant les travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_005 | C |  |  | Le responsable de projet doit inclure obligatoirement dans le dossier de consultation des entreprises :
P |  |  |  |  | A | Le plan de récolement
R554-23I |  |  |  |  | B | Les DT et leurs récépissés, ainsi que le résultat des investigations complémentaires éventuellement réalisées
[5 empty] | C | Les DICT et leurs récépissés
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_006 | C | E |  | Parmi les travaux suivants, quels sont ceux qui répondent à la définition de "Travaux Urgents" ?
[5 empty] | A | Les travaux de rétablissement d'un service public après une coupure accidentelle
R554-32 |  |  |  |  | B | Les travaux de raccordement d’une nouvelle habitation
[5 empty] | C | La pose de mobiliers urbains pour une manifestation
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_007 | C | E |  | La procédure d'Avis de Travaux Urgents diffère notamment selon :
[5 empty] | A | Le délai d'intervention et le type de réseaux présents
R554-32 |  |  |  |  | B | Le gestionnaire du lieu d'intervention
[5 empty] | C | La personne qui l'envoie
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_008 | C | E |  | Dans lequel des cas suivants le responsable de projet est dispensé de DT ?
[5 empty] | A | Le reprofilage de fossés
R554-1 |  |  |  |  | B | Les travaux agricoles ou horticoles à moins de 40 cm de profondeur
[5 empty] | C | Le décapage d'une chaussée à moins de 15 cm de profondeur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_009 | C | E |  | Pour des travaux non soumis à permis de construire et sans impact sur les réseaux souterrains, la DT et la DICT sont obligatoires si les travaux s’approchent à moins de quelle distance, en projection horizontale, d'un réseau électrique aérien haute tension non isolé : |  | x
[5 empty] | A | 7 mètres
R554-1 |  |  |  |  | B | 3 mètres
[5 empty] | C | 5 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_010 | C | E |  | Pour des travaux soumis à permis de construire, l'envoi de la DT et la DICT aux exploitants de réseaux aériens ne sont pas obligatoires si les travaux ; |  | x
[5 empty] | A | Sont situés à plus de 7 mètres, en projection horizontale, du réseau
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | Sont situés intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau (c’est-à-dire que l'exploitant n'apparait pas dans la liste fournie en retour de la consultation du guichet unique)
[5 empty] | C | Sont situés à plus de 5 mètres, en projection horizontale, du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_012 | C | E |  | Le remplacement d'un potelet est dispensé de DT et DICT lorsqu'il est effectué :
[5 empty] | A | Avec élargissement de la fouille initiale, jusqu'à 20 cm de profondeur
R554-1 |  |  |  |  | B | Sans élargissement de la fouille initiale, jusqu'à 60 cm de profondeur
[5 empty] | C | Sans élargissement de la fouille initiale, jusqu'à 40 cm de profondeur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_013 | C | E |  | Je suis à la fois responsable de projet et exécutant de travaux. Je peux faire :
[5 empty] | A | Uniquement une DICT
R554-25IV |  |  |  |  | B | Uniquement une DT
[5 empty] | C | Une DT-DICT conjointe
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_014 | C | E |  | La DT-DICT conjointe doit être remplie :
P |  |  |  |  | A | Entièrement par le responsable de projet
R554-25IV |  |  |  |  | B | Entièrement par l'exécutant des travaux
[5 empty] | C | Par le responsable de projet pour le volet DT et par l'exécutant des travaux pour le volet DICT
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_015 | C |  |  | Si je ne fais pas la déclaration de projet de travaux (DT), je m'expose à :
[5 empty] | A | Une amende pénale maximale de 15 000 euros
L.554-1-1 |  |  |  |  | B | Un retrait de mon autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
[5 empty] | C | Une peine d'emprisonnement maximale d'un an
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_016a | C | E |  | Préalablement à des travaux urgents, si le délai entre l'envoi de l'avis de travaux urgents (ATU) et le démarrage des travaux est inférieur à une journée ouvrée et en l’absence de récépissé de la part de l’exploitant, le commanditaire doit obligatoirement contacter par téléphone tous les exploitants :
[5 empty] | A | Mentionnés par le guichet unique
R554-32 |  |  |  |  | B | De réseaux sensibles pour la sécurité
[5 empty] | C | De réseaux de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques (TMD)
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_016b | C | E |  | Préalablement à des travaux urgents concernés par la présence de réseaux de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques (TMD), le commanditaire doit obligatoirement envoyer un avis de travaux urgents (ATU) aux exploitants et :
[5 empty] | A | Attendre 24h avant le démarrage des travaux
R554-32 |  |  |  |  | B | Commencer immédiatement les travaux
[5 empty] | C | Contacter par téléphone les exploitants et ne pas démarrer les travaux sans leur accord ou présence
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_031 | C |  |  | Les dispositions réglementaires relatives à la prévention des dommages aux digues concernent :
[5 empty] | A | Toutes les digues
R. 554-2 I |  |  |  |  | B | Uniquement les digues de rivière canalisée
[5 empty] | C | Les digues de prévention des inondations et des submersions
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_032 | C |  |  | Lorsque je reçois les resultats des investigations complémentaires (IC) :
[5 empty] | A | J'en prends compte uniquement dans la réalisation de mon étude
[5 empty] | B | J'en prends compte dans la réalisation de mon étude et je les transmets aux entreprises de travaux
[5 empty] | C | J'en prends compte dans la réalisation de mon étude et je les transmets aux entreprises de travaux ainsi qu'aux exploitants qui les ont demandées
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_033 | C |  |  | Pour un projet de travaux dans l'emprise du domaine ferroviaire, je dois, le plus en amont possible des travaux:
[5 empty] | A | Uniquement faire une DT
GT - 5.2.8 |  |  |  |  | B | Faire une DT et contacter l'exploitant du réseau ferré afin d’établir une convention "Etudes & Travaux" si nécessaire
[5 empty] | C | Uniquement faire une convention "Etudes & Travaux" avec l'exploitant du réseau ferré
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.2
1.2 Analyse des réponses - IC - Cartographie
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 17 | 9 | 2 | 17
| Prio | 1 | 0 | 0 | 1
| 1-2_001 | C |  |  | De combien de jours (sauf jours fériés) dispose l'exploitant pour répondre à une DT, dématérialisée (hors recours à des mesures de localisation) ?
[5 empty] | A | 7
R554-22I |  |  |  |  | B | 9
[5 empty] | C | 15
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_002 | C |  |  | De combien de jours (sauf jours fériés) dispose l'exploitant pour répondre à une DT NON dématérialisée (envoi des formulaires par courrier) et hors recours à des mesures de localisation ?
[5 empty] | A | 7
R554-22I |  |  |  |  | B | 9
[5 empty] | C | 15
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 1-2_003 | C |  |  | Quelle information doit obligatoirement être fournie par l'exploitant sur le récépissé de la déclaration de projet de travaux (DT) ?
[5 empty] | A | La profondeur maximale à laquelle les travaux peuvent être effectués
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | Les résultats des investigations complémentaires
[5 empty] | C | La classe de précision des données de localisation des réseaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_004 | C |  |  | Après réception du récépissé de déclaration de projet de travaux (DT), lorsque des investigations complémentaires sont demandées, qui doit les commander ?
P |  |  |  |  | A | Le responsable de projet
A15-2-12/art7III |  |  |  |  | B | L'exploitant de réseau
[5 empty] | C | L'exécutant des travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_006 | C |  |  | Après réception du récépissé de déclaration de projet de travaux (DT), laquelle de ces conditions permet d'être dispensé d'investigations complémentaires ?
[5 empty] | A | Les travaux prévus sont des travaux sans tranchée
R554-23III |  |  |  |  | B | La zone terrassée est supérieure à 100 m²
[5 empty] | C | Les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 cm de profondeur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_007 | C |  |  | Le responsable de projet (ou maître d’ouvrage) doit obligatoirement confier le récolement d'un réseau neuf :
[5 empty] | A | Au service qui gère la voirie
R554-34 |  |  |  |  | B | A un prestataire certifié sauf s'il est lui même l'exploitant du réseau neuf
[5 empty] | C | A l'exécutant des travaux systématiquement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_009 | C | E |  | Un exploitant de réseau mentionne la classe de précision C dans les plans envoyés en réponse à une DT ou une DICT. Cela signifie que l'incertitude maximale de localisation pour le réseau principal est :
[5 empty] | A | Inférieure ou égale à 50 cm
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Inférieure ou égale à 1,5 m
[5 empty] | C | Supérieure à 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_010 | C | E |  | Un exploitant de réseau mentionne la classe de précision B dans les plans envoyés en réponse à une DT ou une DICT. Cela signifie que l'incertitude maximale de localisation pour le réseau principal est :
[5 empty] | A | Inférieure ou égale à 50 cm
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Inférieure ou égale à 1,5 m
[5 empty] | C | Supérieure à 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_011 | C | E |  | Un exploitant de réseau flexible mentionne la classe de précision A dans les plans envoyés en réponse à une DT ou une DICT. Cela signifie que l'incertitude maximale de localisation est :
[5 empty] | A | Inférieure ou égale à 40 cm
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Inférieure ou égale à 50 cm
[5 empty] | C | Inférieure ou égale à 1,5 m
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 1-2_012 | C | E |  | Un exploitant de réseau rigide mentionne la classe de précision A dans les plans envoyés en réponse à une DT ou une DICT. Cela signifie que l'incertitude maximale de localisation est :
[5 empty] | A | Inférieure ou égale à 40 cm
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Inférieure ou égale à 50 cm
[5 empty] | C | Inférieure ou égale à 1,5 m
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 1-2_013 | C | E |  | En réponse à une DT ou une DICT, lorsqu'un exploitant de réseau fournit les données de localisation de son réseau lors d'une réunion sur site sans préciser la classe de précision de ces données, la classe de précision à retenir est :
[5 empty] | A | Toujours la classe A
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | La classe A si le réseau est sensible, la classe B ou C si le réseau n'est pas sensible
[5 empty] | C | La classe de précision doit toujours être précisée par l'exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_014 | C | E | O | Parmi les réseaux suivants, un seul est classé non sensible pour la sécurité par la règlementation. Lequel ?
[5 empty] | A | Un réseau de chaleur
R554-2 |  |  |  |  | B | Un réseau de tramway
[5 empty] | C | Un réseau d'assainissement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_015 | C | E | O | Parmi les réseaux suivants, un seul est classé sensible pour la sécurité par la règlementation. Lequel ?
[5 empty] | A | Un réseau de télécommunication
R554-2 |  |  |  |  | B | Un réseau électrique
[5 empty] | C | Un réseau d'eau potable
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_017 | C | E |  | Qui est responsable de la justesse du classement de la cartographie d'un réseau dans la classe A, B ou C fournie en réponse à la DT ou à la DICT ?
[5 empty] | A | Le propriétaire du réseau concerné
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | L'exploitant du réseau concerné
[5 empty] | C | Le prestataire certifié qui a effectué le récolement du réseau concerné
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_021 | C |  |  | Après réception du récépissé de DT, lorsque des investigations complémentaires sont obligatoires, au final, qui doit prendre en charge les coûts associés à leur réalisation ?
[5 empty] | A | L’exécutant des travaux
R554-23II |  |  |  |  | B | L’exploitant du réseau les ayant demandées
[5 empty] | C | Le responsable de projet
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_023 | C | E |  | Lorsque l’exploitant demande dans son récépissé de DT, des investigations complémentaires, le responsable de projet peut être dispensé de les réaliser lorsque :
[5 empty] | A | La zone d’emprise des travaux affectant le sol est supérieure à 100 m²
A15-2-12/art6II |  |  |  |  | B | La zone d’emprise des travaux affectant le sol est inférieure à 100 m² et des clauses techniques et financières seront prévues dans le marché
[5 empty] | C | L’ensemble du personnel de l’exécutant des travaux dispose de l’AIPR
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_024 | C |  |  | Lorsque des investigations complémentaires ont été réalisées, les résultats de ces investigations doivent obligatoirement :
[5 empty] | A | Etre envoyés à l'exploitant qui les a demandées et intégrés au marquage piquetage
[5 empty] | B | Etre conservés 10 ans
[5 empty] | C | Etre transmis au guichet unique
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.3
1.3 Clauses dans les marchés et DCE
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 5 | 3 | 0 | 6
| Prio | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-3_001 | C | E |  | Si le marché de travaux ne prévoit pas de clauses spécifiques, la DT :
R554-22V |  |  |  |  | A | Reste valide sans limite de temps
[5 empty] | B | Est seulement valide 3 mois
[5 empty] | C | Est seulement valide 6 mois
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-3_003 | C | E |  | Dans le cas où un exploitant de réseau sensible ne répond pas dans le délai réglementaire à la DICT et à sa relance, l'exécutant :
[5 empty] | A | Ne démarre pas les travaux et ne subit pas de préjudice lié au report
R554-26VI |  |  |  |  | B | Démarre les travaux après un délai complémentaire de 9 jours
[5 empty] | C | Démarre les travaux en prenant les précautions particulières prévues par le guide technique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-3_011 | C |  |  | En cas de travaux dispensés d’investigations complémentaires et en l'absence d'opérations de localisation, le responsable de projet doit prévoir des clauses techniques et financières lorsque les réseaux sont :
[5 empty] | A | En classe de précision A
R554-23 |  |  |  |  | B | En classe de précision B ou C
[5 empty] | C | En arrêt définitif d'exploitation
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-3_012 | C |  |  | Le responsable de projet doit prévoir des clauses techniques et financières dans le marché lorsque des réseaux situés dans l'emprise du projet sont en classe de précision B ou C et sont :
[5 empty] | A | Uniquement des réseaux sensibles
R554-23 |  |  |  |  | B | Uniquement des réseaux non sensibles
[5 empty] | C | Des réseaux sensibles ou non sensibles
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-3_013 | C |  |  | Pour envisager un rabotage de chaussée, au-delà de la couche de roulement, interférant avec des zones d'incertitudes d'un réseau, le responsable de projet doit :
[5 empty] | A | Prévoir dans le marché l'utilisation de techniques douces au droit des zones d'incertitudes
[5 empty] | B | Ne rien faire de particulier car l'entreprise de travaux aura les plans de l'exploitant
[5 empty] | C | Effectuer une déclaration conjointe au plus près des travaux pour bénéficier des plans les plus à jour
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-3_014 |  | E |  | Pour réaliser un rabotage de chaussée, au-delà de la couche de roulement et susceptible d'interférer avec des zones d'incertitudes d'un réseau, l'exécutant des travaux doit :
[5 empty] | A | Avant le passage de la raboteuse, terrasser avec précaution au droit des ouvrages, jusqu'à la profondeur de travail de la raboteuse et si nécessaire marquer des points d'arrêt de la machine
[5 empty] | B | Ralentir l'avance de la raboteuse au droit des ouvrages
[5 empty] | C | Effectuer le rabotage par couche de travail de 10 cm maximum tout en observant l'approche de sable ou de grillage à chaque passe de machine
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.4
1.4 Marquage - Piquetage
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 7 | 7 | 4 | 8
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
| 1-4_001 | C | E |  | Lorsque l’exploitant de réseau ne fournit pas de plan en réponse à la DICT, qui a la responsabilité du marquage-piquetage dans le cadre d'une réunion sur site ?
[5 empty] | A | L’entreprise de travaux
R554-27III |  |  |  |  | B | Le responsable du projet (ou maître d'ouvrage)
[5 empty] | C | L’exploitant du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-4_002 | C | E |  | Lorsque l’exploitant a joint un plan au récépissé de DICT, qui a la responsabilité d'effectuer le marquage-piquetage ?
P |  |  |  |  | A | L’entreprise de travaux
R554-27I |  |  |  |  | B | Le responsable du projet (ou maître d'ouvrage)
[5 empty] | C | L’exploitant
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 1-4_004 | C | E |  | Pourquoi le compte rendu de marquage-piquetage doit être transmis à l’exécutant des travaux ?
[5 empty] | A | Pour assurer la traçabilité des informations de localisation des réseaux existants
R554-27 |  |  |  |  | B | Pour permettre à l'exécutant de produire un plan projet du réseau neuf à poser
[5 empty] | C | Pour transférer à l'exécutant toute la responsabilité des travaux réalisés
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-4_005 | C | E |  | Le marquage piquetage doit être effectué pour tout réseau situé dans l'emprise des travaux augmentée de :
[5 empty] | A | 1,5 mètres
R554-27I |  |  |  |  | B | 2 mètres
[5 empty] | C | 3 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-4_006 | C | E | O | Qui doit maintenir en état le marquage piquetage pendant toute la durée des travaux ?
[5 empty] | A | Le service technique de la commune
R554-27IV |  |  |  |  | B | L’exploitant du réseau
[5 empty] | C | L'exécutant des travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-4_006b |  |  | O | Pendant combien de temps faut-il maintenir en bon état le marquage piquetage ?
[5 empty] | A | Jusqu'à l'enlèvement de la couche dure de la chaussée
R554-27IV |  |  |  |  | B | Jusqu'à la fin du terrassement avec les engins lourds
[5 empty] | C | Pendant toute la durée du chantier
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-4_007 | C | E | O | Sur un chantier, un marquage au sol de couleur jaune signale un réseau :
[5 empty] | A | D'eaux usées
NF S 70-003-1 |  |  |  |  | B | De gaz
annexe E |  |  |  |  | C | De télécommunication
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-4_008 | C | E | O | Quelle mesure permet de prévenir un risque d'endommagement d'une canalisation électrique enterrée ?
[5 empty] | A | La mise hors tension de la canalisation électrique
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | La consignation de la canalisation électrique
[5 empty] | C | La localisation précise de la canalisation et son marquage au sol
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.5
1.5 Compétences des personnels
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 3 | 1 | 0 | 3
| Prio | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-5_001 | C | E |  | Lequel de ces éléments ne permet pas la délivrance de l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux ?
[5 empty] | A | Un diplôme obtenu depuis plus de 5 ans
A15-2-12/art21I-3° |  |  |  |  | B | Une attestation de réussite à l'examen AIPR de moins de 5 ans
[5 empty] | C | Un CACES en cours de validité prenant en compte la réforme anti-endommagement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-5_002 | C |  |  | Un responsable de projet (ou maître d'ouvrage) prévoit de faire intervenir plusieurs entreprises sur un même chantier de travaux. L'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) niveau concepteur est requise pour au moins :
[5 empty] | A | Une personne chargée par le responsable de projet (ou maître d'ouvrage) de préparer et suivre le projet de travaux
A15-2-12/art21I |  |  |  |  | B | Deux personnes chargées par le responsable de projet (ou maître d'ouvrage) de préparer et suivre le projet de travaux
[5 empty] | C | L'ensemble des personnes chargées par le responsable de projet (ou maître d'ouvrage) de préparer et suivre le projet de travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-5_011 | C |  |  | Dans quel cas l’exploitant de réseau doit-il obligatoirement prévoir, pour au moins une personne travaillant pour son compte, une AIPR "concepteur" ?
[5 empty] | A | Jamais
A15-2-12/art21I |  |  |  |  | B | Toujours, pour répondre aux DICT qu'il reçoit
[5 empty] | C | Uniquement lorsqu'il intervient comme responsable de projet de travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.6
1.6 Cartographie
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 8 | 8 | 1 | 10
| Prio | 1 | 1 | 0 | 2
| 1-6_001 | C | E |  | En matière de cartographie, laquelle de ces affirmations est exacte ?
[5 empty] | A | La classe de précision figure dans le récépissé de l’exploitant à une DT ou DICT
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | Tous les branchements gaz sont reportés sur la cartographie
[5 empty] | C | Les indications quant à la position des ouvrages enterrés figurant sur les plans sont précises à plus ou moins 40 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_003 | C | E |  | En topographie, le terme planimétrie se rapporte à la localisation d'un point :
[5 empty] | A | A l'horizontale
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | A la verticale
[5 empty] | C | Sur une droite
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_004 | C | E |  | La génératrice supérieure d'un réseau enterré est :
[5 empty] | A | Le point le plus haut de la paroi extérieure de ce réseau ou de son fourreau
A15-2-12/art15 |  |  |  |  | B | Le fil d'eau de ce réseau ou de son fourreau
[5 empty] | C | L'axe central de ce réseau ou de son fourreau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_011 | C | E |  | L'échelle d'un plan est :
[5 empty] | A | Le rapport entre la longueur réelle d'un objet sur le terrain et la longueur de cet objet sur le plan
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | La précision du plan
[5 empty] | C | Le rapport entre la longueur d'un objet sur le plan et la longueur réelle de cet objet sur le terrain
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_016e |  | E |  | Lorsque la profondeur d'un réseau est marquée au sol, elle indique la profondeur :
P |  |  |  |  | A | Du fil de l'eau du réseau ou de son fourreau
[5 empty] | B | De la génératrice supérieure du réseau ou de son fourreau
[5 empty] | C | Du grillage avertisseur du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_016c | C |  |  | Lorsque la profondeur d'un réseau est marquée au sol, elle indique la profondeur :
P |  |  |  |  | A | Du fil de l'eau du réseau ou de son fourreau
[5 empty] | B | De la génératrice supérieure du réseau ou de son fourreau
[5 empty] | C | Du grillage avertisseur du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_016o |  |  | O | Lorsque la profondeur d'un réseau est marquée au sol, elle indique la profondeur :
[5 empty] | A | Du fond de fouille (sous le tuyau)
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | De la génératrice supérieure du réseau (au dessus du tuyau)
[5 empty] | C | Du grillage avertisseur du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_018 | C | E |  | Pour une échelle de plan au 1/200, 20 mètres sur le terrain correspondent sur le plan à :
[5 empty] | A | 2 cm
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | 10 cm
[5 empty] | C | 20 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_027 | C | E |  | Pour une échelle de plan au 1/200, 1 cm sur le plan représente combien sur le terrain ?
[5 empty] | A | Deux mètres
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | Vingt mètres
[5 empty] | C | Deux cents mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_035 | C | E |  | En topographie, le terme altimétrie se rapporte à la localisation d'un point :
[5 empty] | A | A l'horizontale
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | A la verticale
[5 empty] | C | A l'axe du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.1
2.1 DICT
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 3 | 3 | 0 | 3
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
| 2-1_004 | C | E |  | Qui doit établir la DICT ?
P |  |  |  |  | A | Le maître d’ouvrage
R554-25I |  |  |  |  | B | L’exécutant des travaux
[5 empty] | C | L’exploitant de réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-1_005 | C | E |  | Qui doit envoyer la DICT aux exploitants d'ouvrages ?
[5 empty] | A | L'exécutant des travaux ou son Prestataire d'Aide à la Déclaration
R554-25I |  |  |  |  | B | Le téléservice du guichet unique
[5 empty] | C | Le responsable de projet ou son Prestataire d'Aide à la Déclaration
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-1_008 | C | E |  | Je dois réaliser des travaux à l'aplomb d'une ligne aérienne et je dois prendre en compte la hauteur des conducteurs. Que faire ?
[5 empty] | A | Je me réfère au récépissé de DICT et au guide technique
R554-25 |  |  |  |  | B | Je vérifie visuellement que la hauteur de surplomb est suffisante
[5 empty] | C | J'utilise une perche graduée isolante pour mesurer la hauteur de la ligne
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.2
2.2 Analyse des réponses, du DCE et du marché
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 18 | 17 | 0 | 18
| Prio | 3 | 3 | 0 | 3
| 2-2_001 | C | E |  | Si un déclarant n'a pas reçu de réponse à sa DICT dans les délais, pour quel réseau parmi les suivants doit-il attendre avant de commencer les travaux ?
P |  |  |  |  | A | Eclairage public
R554-26VI |  |  |  |  | B | Télécommunication
[5 empty] | C | Adduction d'eau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_002 | C | E |  | Après avoir relancé les exploitants n'ayant pas répondu dans le délai réglementaire à la DICT, je peux commencer les travaux 2 jours après cette relance même sans réponse d'un exploitant :
[5 empty] | A | D'un réseau de transport d'hydrocarbures
R554-26VI |  |  |  |  | B | D'un réseau électrique
[5 empty] | C | D'un réseau téléphonique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_004 | C | E |  | De combien de jours (sauf jours fériés) dispose l'exploitant pour répondre à une DICT dématérialisée ?
P |  |  |  |  | A | 7 jours
R554-26I |  |  |  |  | B | 9 jours
[5 empty] | C | 15 jours
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_005 | C | E |  | De combien de jours (sauf jours fériés) dispose l'exploitant pour répondre à une DICT NON dématérialisée (courrier, fax...) ?
P |  |  |  |  | A | 7 jours
R554-26I |  |  |  |  | B | 9 jours
[5 empty] | C | 15 jours
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_006 | C | E |  | Suite à une relance pour non réponse à une DICT, l'exploitant doit répondre dans un délai de :
[5 empty] | A | 2 jours ouvrés
R554-26VI |  |  |  |  | B | 7 jours ouvrés
[5 empty] | C | 9 jours ouvrés
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_007 | C | E |  | Suite à une DICT, dans quel cas les plans des réseaux peuvent ne pas être joints au récépissé fourni par l'exploitant ?
[5 empty] | A | L'exploitant prévoit une réunion sur site
R554-26I |  |  |  |  | B | Aucun réseau sensible pour la sécurité n'est présent dans l'emprise des travaux
[5 empty] | C | Un seul réseau est présent dans l'emprise des travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_008 | C |  |  | Lorsque le dossier de consultation d’un marché de travaux ne contient pas les récépissés de DT, le responsable de projet (ou maître d'ouvrage) :
[5 empty] | A | Attribue son marché en l’état, dès lors que les entreprises candidates n’ont pas demandé à disposer de ces éléments
R554-23I |  |  |  |  | B | Fait les DT en vue de transmettre leurs récépissés aux candidats avant attribution du marché
[5 empty] | C | Précise que la responsabilité d'identification des réseaux est du ressort exclusif de l'exécutant des travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_009 | C | E |  | En l'absence de réponse dans les délais à une DICT de la part d'un exploitant de réseau non sensible, le responsable de projet peut donner l’ordre de démarrage des travaux :
[5 empty] | A | En faisant signer une décharge à l'exécutant des travaux
R554-23III |  |  |  |  | B | A condition que des clauses techniques et financières soient prévues dans le marché
[5 empty] | C | En démarrant les travaux sans précaution particulière
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_010 | C | E |  | Si la rubrique "Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique" de la DICT est remplie, l'exploitant :
[5 empty] | A | Met automatiquement la ligne considérée hors tension
Cerfa14435*01Notice |  |  |  |  | B | Indique dans sa réponse les possibilités de mise hors tension de la ligne ou à défaut les autres moyens de mise en sécurité
[5 empty] | C | Mentionne dans sa réponse les horaires de mise hors tension de la ligne
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_011 | C | E |  | En cas d’impossibilité de procéder à la mise hors tension d’une ligne électrique par l’exploitant, les entreprises intervenantes doivent :
[5 empty] | A | Sous-traiter à l'exploitant de la ligne électrique les travaux concernés
R4534-119CT |  |  |  |  | B | Effectuer elles-mêmes la mise hors tension
[5 empty] | C | Définir avec l’exploitant les mesures à mettre en place pour assurer la protection des intervenants
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_012 | C | E |  | Afin de préparer son offre en réponse à la consultation du responsable de projet, l’entreprise :
[5 empty] | A | N’examine pas les aspects relatifs aux réseaux présents dans l'emprise du projet car ils seront traités lors de la DICT
R554-23I |  |  |  |  | B | Procède à des investigations par sondage de sol et marque les réseaux dans l’emprise du projet
[5 empty] | C | Tient compte des informations contenues dans le DCE au sujet des réseaux présents dans l’emprise du projet
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_014 | C | E |  | Lorsque l’exploitant ne fournit pas de plan avec le récépissé de DICT, une réunion sur site doit-elle être organisée ?
[5 empty] | A | Oui, par l'exploitant qui procède au marquage-piquetage de ses ouvrages
R554-26II |  |  |  |  | B | Oui, par le prestataire de détection certifié du responsable de projet (ou maître d'ouvrage)
[5 empty] | C | Non, certains exploitants de réseaux sont autorisés à ne fournir aucune information sur leurs ouvrages
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_015 | C | E |  | Lorsque l’exploitant ne fournit pas de plan avec le récépissé de DICT, qui doit réaliser le marquage-piquetage ?
[5 empty] | A | Le marquage-piquetage est réalisé sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais
R554-27III |  |  |  |  | B | L’encadrement de chantier doit procéder à des investigations et réaliser ensuite le marquage-piquetage
[5 empty] | C | Le marquage-piquetage est réalisé sous la responsabilité du maître d’ouvrage et à ses frais
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_017 | C | E |  | Sur ce schéma, le réseau jaune est en :
[5 empty] | A | Classe A
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Classe B
[5 empty] | C | Classe C
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_018 | C | E |  | Sur ce schéma, le réseau jaune est en :
[5 empty] | A | Classe A
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Classe B
[5 empty] | C | Classe C
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_019 | C | E |  | Sur ce schéma, le réseau jaune est en :
[5 empty] | A | Classe A
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Classe B
[5 empty] | C | Classe C
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_020 | C | E |  | Sur ce schéma, le réseau jaune est en :
[5 empty] | A | Classe A
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Classe B
[5 empty] | C | Classe C
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_022 | C | E |  | Comment savoir qu'il existe ou peut exister dans l'emprise des travaux prévus des branchements électriques ou de gaz non cartographiés et non pourvus d'affleurant visible ?
[5 empty] | A | En adressant au préalable une demande écrite à la mairie
Cerfa14435*01 |  |  |  |  | B | En allant chercher l'information sur le site internet des exploitants concernés
[5 empty] | C | L'exploitant du réseau concerné doit le mentionner dans le récépissé
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.3
2.3 Compétences des personnels
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 5 | 16 | 14 | 18
| Prio | 1 | 4 | 1 | 4
| 2-3_003 |  | E | O | Que dois-je faire si je découvre un câble électrique dénudé ?
[5 empty] | A | Je mets des lunettes de protection
R554-31II |  |  |  |  | B | Je m'écarte tout de suite de la zone
[5 empty] | C | Je dégage le câble en évitant de le toucher
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_004 | C | E |  | Une entreprise exécutant des travaux non urgents doit délivrer une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) :
P |  |  |  |  | A | Uniquement à l'encadrant des travaux
A15-2-12/art21I |  |  |  |  | B | A l'encadrant des travaux et aux conducteurs d'engins intervenant sur le chantier
[5 empty] | C | Uniquement aux conducteurs d'engins intervenant sur le chantier
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_011 |  | E | O | Quels sont les risques principaux liés à un réseau d'assainissement ?
[5 empty] | A | Asphyxie et intoxication
§ 3.9 du GT |  |  |  |  | B | Electrisation et électrocution
[5 empty] | C | Hydrocution
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_013e |  | E |  | Pendant toute la durée de travaux à proximité d'un réseau de gaz, il faut dans tous les cas :
P |  |  |  |  | A | Maintenir les accès aux vannes d’arrêt
R554-31II |  |  |  |  | B | Interdire tout matériel électrique
[5 empty] | C | Porter un masque respiratoire
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_013o |  |  | O | Pendant toute la durée de travaux à proximité d'un réseau de gaz, il faut dans tous les cas :
[5 empty] | A | Maintenir les accès aux vannes d’arrêt
R554-31II |  |  |  |  | B | Interdire tout matériel électrique
[5 empty] | C | Porter un masque respiratoire
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_015e |  | E |  | Un conducteur d'engin peut démarrer le terrassement dès qu'il a les informations sur :
P |  |  |  |  | A | L' ouvrage souterrain sur lequel il doit travailler
R554-27 I |  |  |  |  | B | Les réseaux dangereux situés dans la zone de travail (gaz, électricité)
[5 empty] | C | Tous les ouvrages souterrains signalés par le marquage-piquetage
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_015o |  |  | O | Un conducteur d'engin peut démarrer le terrassement dès qu'il a les informations sur :
[5 empty] | A | L' ouvrage souterrain sur lequel il doit travailler
R554-27 I |  |  |  |  | B | Les réseaux dangereux situés dans la zone de travail (gaz, électricité)
[5 empty] | C | Tous les ouvrages souterrains signalés par le marquage-piquetage
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_016 | C | E | O | Lorsque le réseau annoncé et marqué n'a pas été trouvé dans l'emprise des travaux mentionnée dans la DICT, peut-on creuser en dehors de cette emprise ?
[5 empty] | A | Oui, mais uniquement dans l'environnement immédiat de cette zone (moins de 3 mètres)
R. 554-25 II |  |  |  |  | B | Oui, lorsqu'aucun élément ne signale de réseau (pas de coffret, de borne incendie…)
[5 empty] | C | Non
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 2-3_018 | C | E |  | Dans le cadre d'un avis de travaux urgents (ATU) et en présence d'un réseau de transport de matières dangereuses (TMD). Il faut :
[5 empty] | A | Uniquement appeler l'exploitant du réseau de TMD avant le démarrage des travaux
R554-32 / art3 A |  |  |  |  | B | Appeler l'exploitant du réseau de TMD avant le démarrage des travaux et lui envoyer l'ATU
[5 empty] | C | Uniquement envoyer l'ATU à l'exploitant du réseau deTMD si les travaux démarrent plus de 24h après cet envoi.
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_019 |  | E | O | Sans protection particulière, l'écart minimum entre un câble électrique et une canalisation de gaz est de:
[5 empty] | A | 10 cm
§ 3.4.5 du GT |  |  |  |  | B | 15 cm
NF P 98-333 |  |  |  |  | C | 20 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_020 | C | E | O | Pour ouvrir un coffret électrique, il faut avoir l'accord :
[5 empty] | A | De l'exploitant
§ 4.2.3 du GT |  |  |  |  | B | Des pompiers
[5 empty] | C | De l'usager
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_023 |  | E | O | Les butées en béton des canalisations d'eau doivent être préservées lors des travaux car elles servent à:
[5 empty] | A | Assembler les canalisations
§ 3.8.5 du GT |  |  |  |  | B | Eviter que la pression ne déplace les canalisations
[5 empty] | C | Protéger du gel
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_023b |  | E | O | La protection cathodique des canalisations en acier doit être préservée lors des travaux car elle sert à protéger :
[5 empty] | A | Des incendies
§ 3.1.1.5 du GT |  |  |  |  | B | De la corrosion
[5 empty] | C | Du gel
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_025 |  | E | O | Lorsqu'une tranchée est remblayée, mais pas encore compactée, à quelle condition peut-on rouler au dessus du réseau ?
[5 empty] | A | Le sol doit être totalement sec
Fiche TX-RBL2 du GT |  |  |  |  | B | L'écart de niveau entre le remblaiement et le sol fini ne doit pas excéder 15 cm
[5 empty] | C | En aucun cas de figure
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_026 |  | E | O | Lequel de ces éléments est un affleurant indiquant la présence d'un réseau sous la chaussée ?
[5 empty] | A | Panneau de signalisation routière
§ 3.4.2 du GT |  |  |  |  | B | Bouche à clé
[5 empty] | C | Bordure de trottoir
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_027 |  | E | O | Lequel de ces éléments est un affleurant indiquant la présence d'un réseau sous le trottoir ?
P |  |  |  |  | A | Potelet de signalisation
§ 3.4.2 du GT |  |  |  |  | B | Coffret de gaz
[5 empty] | C | Bordure de trottoir
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_028 | C | E | O | L'électricité :
[5 empty] | A | N'est pas dangereuse pour le corps humain
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Est dangereuse seulement en haute tension
[5 empty] | C | Peut provoquer une électrisation même en basse tension
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_029 |  | E | O | L'isolant d'un câble électrique assure une protection :
[5 empty] | A | Contre la perforation d'outils
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Contre la pénétration d'eau
[5 empty] | C | Contre les dents d'un godet d'une pelle mécanique
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.4
2.4 Application du guide technique
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 23 | 28 | 23 | 38
| Prio | 3 | 4 | 2 | 5
| 2-4_002 | C | E | O | Si l'on ne connaît pas la tension de la ligne électrique, il faut que le godet se trouve toujours à plus de :
P |  |  |  |  | A | 1 mètre
§ 6 du GT |  |  |  |  | B | 2 mètres
[5 empty] | C | 5 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_003 | C | E | O | Quand je travaille près d'une ligne aérienne à très haute tension (plus de 50 000 Volts), je dois rester à plus de 5 mètres : |  | x
[5 empty] | A | Du fil électrique le plus proche
§ 6.1 du GT |  |  |  |  | B | Du sol
[5 empty] | C | Du pylône
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_004 | C | E | O | Quand je travaille près d'une ligne aérienne haute tension B (plus de 50 000 Volts), toutes les parties de l'engin doivent toujours se trouver à plus de :
[5 empty] | A | 3 mètres
§ 6 du GT |  |  |  |  | B | 5 mètres
[5 empty] | C | 7 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_007 | C | E | O | A quelle distance du marquage de la génératrice je peux terrasser sans précaution particulière, sachant que la précision de la pelle hydraulique est de 0,15 m, le réseau est rigide et de diamètre 400 mm et sa classe de précision est A ?
[5 empty] | A | 0,15 + 0,20 + 0,40 = 0,75 m
GT - 5.2.5 |  |  |  |  | B | 0,15 + 0,40 = 0,55 m
[5 empty] | C | 0,40 - 0,15 = 0,25 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_008 | C | E | O | Avec une pelle hydraulique (précision annoncée : 0,15 m), jusqu'à quelle distance du marquage d'un réseau souple de diamètre 60 mm et de classe de précision A peut-on terrasser sans précaution particulière ?
[5 empty] | A | 0,50 - 0,15 = 0,35 m
GT - 5.2.5 |  |  |  |  | B | 0,50 m
[5 empty] | C | 0,50 + 0,15 = 0,65 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_009 | C | E | O | Au dessus d’un réseau, on peut utiliser un engin de terrassement tel que pelle hydraulique, raboteuse, Brise-Roche Hydraulique (BRH) … :
[5 empty] | A | Jusqu'à la découverte du grillage avertisseur
Fiche AT-PEL du GT |  |  |  |  | B | Pour enlever la couche de surface dure
[5 empty] | C | Jusqu'à 10 cm du réseau enterré
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_010 | C | E |  | Le remplacement d'un potelet sans élargissement de la fouille initiale est dispensé de DT et DICT lorsqu'il s'effectue :
[5 empty] | A | A moins de 70 cm de profondeur et à plus d'1 mètre de tout affleurant
R554-1b) |  |  |  |  | B | A moins de 40 cm de profondeur et à plus de 50 cm de tout affleurant
[5 empty] | C | A moins de 40 cm de profondeur et à plus d'1 mètre de tout affleurant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_011 | C | E |  | Je dois poser, sous un trottoir à revêtement dur, un branchement d'eau neuf dans la zone d'incertitude de localisation d'un réseau de gaz existant. Je peux employer :
[5 empty] | A | Une fusée non guidée à partir d'un regard existant
Fiche RX-TMD du GT |  |  |  |  | B | Un marteau piqueur pour le revêtement de surface, puis un camion aspirateur muni d'un embout souple, une pioche à air ou une pelle à main
[5 empty] | C | Une mini-pelle jusqu'à ce que je trouve le grillage avertisseur jaune du réseau de gaz, puis un camion aspirateur, une pioche à air ou une pelle à main
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_012 |  | E | O | Lors du dégagement d'un ouvrage réalisé par une aspiratrice utilisée en technique douce :
[5 empty] | A | L'embout peut être équipé de dents métalliques si le mode rotation de la buse n'est pas activé
Fiche AT-TED du GT |  |  |  |  | B | L'embout peut-être rigide s'il est en Polyéthylène et non métallique
[5 empty] | C | L'embout est obligatoirement de type souple sans âme métallique pour ne pas rayer ou abimer les ouvrages
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_014 | C | E | O | Pour qu'un terrassement par aspiratrice soit considéré comme étant une technique douce à proximité d'ouvrages, il faut :
[5 empty] | A | Décompacter les matériaux, par une pioche à air ou manuellement et ensuite les aspirer sans terrasser avec l'embout de l'aspiratrice
GT - Fiche AT-TED |  |  |  |  | B | Terrasser directement le sol avec l'embout en aspirant les matériaux
[5 empty] | C | Terrasser en utilisant la tête rotative de l'aspiratrice
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_019o |  |  | O | Dans le fuseau d'incertitude d’une canalisation principale, l'utilisation d'une mini-pelle est autorisée uniquement si :
[5 empty] | A | Je suis aidé d’un suiveur et j’ai une visibilité correcte sur mon godet et sa trajectoire
Fiche AT-PEL du GT |  |  |  |  | B | Je vois le grillage avertisseur
Fiche RX-TMD |  |  |  |  | C | Le marquage-piquetage est visible et je procède par passes successives de faible épaisseur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_019ce | C | E |  | Dans le fuseau d'incertitude d’une canalisation principale, l'utilisation d'une mini-pelle est autorisée uniquement si :
[5 empty] | A | L'opérateur est aidé d'un suiveur et a une visibilité correcte sur le godet et sa trajectoire
Fiche AT-PEL du GT |  |  |  |  | B | L'opérateur voit le grillage avertisseur
[5 empty] | C | Le marquage-piquetage est visible et l'opérateur procède par passes successives de faible épaisseur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_021 |  |  | O | En creusant dans une zone où aucun réseau n'est signalé, je rencontre un remblai différent. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je continue à creuser
Fiche TX-TER2/TER3 du GT |  |  |  |  | B | Je change le tracé
[5 empty] | C | Je continue avec un outil manuel et je préviens mon chef
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_022 |  |  | O | Lors de la pose d'un nouveau réseau, en creusant, je découvre un bloc de béton :
[5 empty] | A | J'utilise un Brise-Roche Hydraulique (BRH) pour le casser
Fiche TX-TER1 du GT |  |  |  |  | B | Je décide de changer le tracé
[5 empty] | C | Je m'arrête et demande les consignes
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_023 | C | E | O | Je pose un réseau de gaz. Quel doit être l'écart minimum avec le réseau électrique existant ?
[5 empty] | A | 20 cm
GT - 3.4.5 |  |  |  |  | B | 5 cm
[5 empty] | C | 40 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_024 | C | E | O | Pendant combien de temps peut on entreposer des déblais sur une bouche à clé ?
[5 empty] | A | Une demi-journée maximum
GT - |  |  |  |  | B | Une heure maximum
R534 31 |  |  |  |  | C | Jamais
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_025ce | C | E |  | A partir de quelle distance minimale du marquage d’un branchement de gaz non localisé en classe A l'opérateur doit prendre des précautions pour creuser ?
P |  |  |  |  | A | 2 m
GT - § 5.2.7.2 |  |  |  |  | B | 1,0 m
[5 empty] | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_025o |  |  | O | A partir de quelle distance minimale du marquage d’un branchement de gaz non localisé en classe A dois-je prendre des précautions pour creuser ?
P |  |  |  | p | A | 2,0 m
GT - § 5.2.7 |  |  |  |  | B | 1,0 m
[5 empty] | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_028 | C | E |  | Où peut-on trouver les fiches du guide technique mentionnées dans le récépissé d'une DT ou d'une DICT ?
[5 empty] | A | Elles sont obligatoirement jointes par l'exploitant de ce réseau au récépissé de DICT
R554-5-5° |  |  |  |  | B | Elles sont téléchargeables sur le site du guichet unique www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
[5 empty] | C | Elles sont téléchargeables sur le site internet de l'exploitant de ce réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_030o |  |  | O | En creusant, j'ai abimé le grillage avertisseur d'un réseau existant. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je remets les morceaux du grillage dans la fouille
GT - § 5.3.1 |  |  |  |  | B | Je remplace le grillage abimé par n'importe quel grillage que j'ai sous la main
[5 empty] | C | Je remplace le grillage abimé par un grillage de même couleur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_030ce | C | E |  | En creusant, le conducteur de l'engin a abimé le grillage avertisseur d'un réseau existant. Que doit-il faire ?
[5 empty] | A | Remettre les morceaux du grillage dans la fouille
GT - § 5.3.1 |  |  |  |  | B | Remplacer le grillage abimé par n'importe quel grillage disponible sous la main
[5 empty] | C | Remplacer le grillage abimé par un grillage de même couleur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_031 | C | E |  | Quels sont les éléments des réseaux de gaz les plus souvent endommagés lors des travaux ?
[5 empty] | A | Les réseaux principaux
GT - § 5.2.7 |  |  |  |  | B | Les accessoires (vannes, coffrets…)
[5 empty] | C | Les branchements
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_032o |  |  | O | Je dois creuser dans une zone marquée de couleur rose. Je m'attends à trouver :
[5 empty] | A | Uniquement un réseau électrique
NFS70-003-1/AnG |  |  |  |  | B | Plusieurs réseaux différents, proches les uns des autres
[5 empty] | C | Uniquement un réseau d'assainissement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_032ce | C | E |  | En terrassant dans une zone marquée de couleur rose, on s'attend à trouver :
[5 empty] | A | Uniquement un réseau électrique
NFS70-003-1/AnG |  |  |  |  | B | Plusieurs réseaux différents, proches les uns des autres
[5 empty] | C | Uniquement un réseau d'assainissement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_033 | C | E |  | Lors d'un terrassement, pour déterminer la distance de précaution à respecter autour du marquage d'un réseau, il faut :
P |  |  |  |  | A | Cumuler le fuseau d'imprécision du réseau existant et le fuseau d'imprécision dû à l'outil
GT - 5.2.5 |  |  |  |  | B | Retenir la plus grande distance entre le fuseau d'imprécision du réseau existant et le fuseau d'imprécision dû à l'outil
[5 empty] | C | Doubler le fuseau d'imprécision du réseau existant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_035o |  |  | O | Lorsque la canalisation à dégager est noyée dans une couche dure (béton, enrobé...), que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je la dégage avec un Brise-Roche Hydraulique (BRH)
GT - § 7 |  |  |  |  | B | Je la dégage avec des outils manuels (pioche, barre à mine…)
[5 empty] | C | Je m'arrête et je demande des consignes
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_035e |  | E |  | Lorsque la canalisation à dégager est noyée dans une couche dure (béton, enrobé...), que dois-je faire ?
P |  |  | p |  | A | Je sous-traite les travaux à une autre entreprise
GT - § 7 |  |  |  |  | B | Je la fais dégager avec des outils manuels (pioche, barre à mine…)
[5 empty] | C | J'alerte l'exploitant pour qu'il prenne les mesures nécessaires
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_036 | C | E |  | Laquelle de ces situations est autorisée ?
[5 empty] | A | Utiliser une trancheuse à 1,10 mètre du marquage d’un branchement en classe A
GT - § 5.2.5 |  |  |  |  | B | Utiliser un brise roche hydraulique à 0,30 mètre du marquage d’un réseau enterré flexible en classe A
[5 empty] | C | Utiliser une mini-pelle sans suiveur à 0,50 mètre du marquage d’un branchement de gaz en classe B
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_0037 | C | E |  | Laquelle de ces situations est acceptable ?
[5 empty] | A | L'utilisation d'une trancheuse à 1,40 mètre du marquage d’un réseau enterré de classe de précision B
GT - § 5.2.5 |  |  |  |  | B | L'utilisation d'une tarière de 20 cm de diamètre à 1,20 mètre du marquage d’un réseau enterré de classe de précision B
[5 empty] | C | L'utilisation d'un brise roche hydraulique à 80 cm du marquage d’un réseau enterré flexible de classe de précision A
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_038 | C | E |  | Pour un curage de fossés avec reprofilage à proximité de réseaux enterrés, dans quel cas est-il obligatoire d'établir une DICT ?
[5 empty] | A | Si le fossé est situé en zone urbaine
GT - Fiche TX-CUR |  |  |  |  | B | Si la profondeur de curage est supérieure à 40 cm
[5 empty] | C | Dans tous les cas de figure
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_041 | C | E |  | Lors de l'utilisation d'une trancheuse, la distance de sécurité à respecter est :
[5 empty] | A | L'incertitude la plus grande, entre l'incertitude de l'ouvrage et l'incertitude de l'outil
GT - Fiche AT-RTR |  |  |  |  | B | Le double de l'incertitude de l'ouvrage |  | a
[5 empty] | C | L'incertitude de l'ouvrage + l'incertitude de l'outil
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_042 | C | E | O | Quels ouvrages sont les plus sensibles aux vibrations générées par le Brise-Roche Hydraulique (BRH) lors de l'enlèvement de la couche dure ?
[5 empty] | A | Les réseaux électriques basse tension
GT - Fiche AT-BRO |  |  |  |  | B | Les réseaux flexibles
[5 empty] | C | Les canalisations de transport de matières dangereuses (TMD)
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_043 |  | E | O | L’outil adapté pour ouvrir un fourreau est :
[5 empty] | A | Un couteau d'électricien
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Un coupe-fourreau ou de la ficelle
GT-Fiche n° AT-ENG 3 |  |  |  |  | C | Une disqueuse
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_044 |  | E | O | J'ai besoin de déplacer ce type de raccordement électrique dans une fouille :
[5 empty] | A | C'est interdit
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | C'est possible en procédant lentement
[5 empty] | C | C'est autorisé seulement en basse tension
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_045 |  |  | O | Au-delà de quelle valeur commence la Haute Tension ?
[5 empty] | A | 50 V
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | 400 V
[5 empty] | C | 1000 V
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_046 |  |  | O | Le ripage d'un câble électrique peut être effectué lorsque :
[5 empty] | A | Mon chef n'est pas sur le chantier
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Le ripage n’exerce pas de contrainte sur les accessoires et je suis habilité BF-HF
[5 empty] | C | L'isolant du câble est endommagé
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_047 |  |  | O | Pour ouvrir un fourreau :
[5 empty] | A | Les coupes longitudinales sont autorisées avec un couteau
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Les coupes circulaires sont autorisées avec une scie
[5 empty] | C | Les deux types de coupes (longitudinale et circulaire) sont autorisés avec un coupe fourreau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_048 |  | E |  | Dans quel cas peut-on demander à un opérateur d'entrer en contact avec une canalisation électrique isolée sous tension ?
[5 empty] | A | Quand l’analyse du responsable du chantier détermine que l'isolant du cable est en bon état et qu'il n'y a pas de solution technique pour éviter ce contact et que l'opérateur est habilité BF-HF
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | En cas de retard de chantier nécessitant d'accélérer le travail
[5 empty] | C | Jamais
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.5
2.5 Lecture des indices et affleurants
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 21 | 25 | 24 | 28
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
| 2-5_001 |  | E | O | Quelles canalisations peuvent changer brusquement de profondeur ?
[5 empty] | A | Uniquement les réseaux de gaz
GT - § 2.2 |  |  |  |  | B | Uniquement les réseaux électriques
[5 empty] | C | Tous les types de réseaux
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 2-5_003ce | C | E |  | Lors d'un terrassement au dessus d'une canalisation, le grillage avertisseur risque d'être absent :
P |  |  |  |  | A | Lorsque la canalisation est classée non sensible pour la sécurité (assainissement par exemple)
A13-7-00/art12 |  |  |  |  | B | Lorsque la canalisation est flexible
[5 empty] | C | Pour tous les types de canalisation
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_003o |  |  | O | Lors d'un terrassement au dessus d'une canalisation, le grillage avertisseur peut être absent :
[5 empty] | A | Lorsque la canalisation est classée non sensible pour la sécurité (assainissement par exemple)
A13-7-00/art12 |  |  |  |  | B | Lorsque la canalisation est flexible
[5 empty] | C | Pour tous les types de canalisation
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_004 | C | E | O | Laquelle de ces bornes signale un réseau enterré sensible pour la sécurité ?
[5 empty] | A | Borne 1
A5-3-14/art7-3 |  |  |  |  | B | Borne 2
[5 empty] | C | Borne 3
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_005 |  |  | O | Je vais creuser dans une zone sans marquage au sol et je vois ce coffret sur un mur :
[5 empty] | A | Je ne commence pas à creuser
GT - 3.1.2.2/3.4.2 |  |  |  |  | B | Je l’ouvre pour connaître la direction du branchement
[5 empty] | C | Je commence à creuser
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_006 |  | E | O | Je vais creuser dans une zone sans marquage à proximité de ce bâtiment :
[5 empty] | A | J’ouvre la porte pour connaître les réseaux et leurs directions
GT - § 3.1.2 |  |  |  |  | B | Je creuse en faisant attention
[5 empty] | C | Je demande une vérification des réseaux et de leur emplacement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_007 | C | E |  | Lorsqu'un indice ou affleurant (coffret…) montre l’existence d’un branchement souterrain, comment prendre en compte ce branchement ?
[5 empty] | A | Le branchement se trouve forcément sur le chemin le plus court entre l’affleurant et le réseau principal
GT - § 5.2.7 |  |  |  |  | B | J’applique des précautions particulières de terrassement dès 1 mètre de part et d'autre du marquage du branchement
[5 empty] | C | J'ouvre l'affleurant pour connaître la direction du branchement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_008 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur jaune. Il signale généralement un réseau :
[5 empty] | A | D’électricité
A13-7-00/art12 |  |  |  |  | B | De téléphone
[5 empty] | C | De gaz
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 2-5_009 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur rouge. Il signale généralement un réseau :
[5 empty] | A | D’électricité
D14-11-88/art19 |  |  |  |  | B | De téléphone
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | De gaz
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_010 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur vert. Il signale généralement un réseau :
[5 empty] | A | D’électricité
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | De télécommunication
[5 empty] | C | D’eau potable
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_011 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur marron. Il signale généralement un réseau :
[5 empty] | A | D’eau potable
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | D’eaux usées ou pluviales
[5 empty] | C | De gaz
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_012 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur bleu. Il signale généralement un réseau :
[5 empty] | A | D’eau potable
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | D’eaux usées ou pluviales
[5 empty] | C | D’électricité
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_013 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur violet. Il signale généralement un réseau :
[5 empty] | A | De chaleur
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | D’eaux usées ou pluviales
[5 empty] | C | D’électricité
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_015 |  | E | O | En creusant, je découvre un grillage avertisseur. La canalisation :
[5 empty] | A | Peut se trouver immédiatement sous le grillage
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | Se situe au minimum à 20 cm sous le grillage
[5 empty] | C | Se situe au minimum à 40 cm sous le grillage
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_016 | C | E | O | Ce coffret est un affleurant de réseau:
[5 empty] | A | De gaz
GT - § 3.4 |  |  |  |  | B | D’eau potable
[5 empty] | C | Electrique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_017 | C | E | O | Ce coffret est un affleurant de réseau :
[5 empty] | A | De gaz
GT - § 3.1.2 |  |  |  |  | B | D’eau potable
[5 empty] | C | Electrique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_018 | C | E | O | Ce coffret est un affleurant de réseau :
[5 empty] | A | De gaz
GT - § 3.7 |  |  |  |  | B | D’eau potable
[5 empty] | C | De télécommunications
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_019 | C | E | O | Ces deux types de bornes signalent un réseau :
[5 empty] | A | De gaz
GT - § 3.4 |  |  |  |  | B | Postal
[5 empty] | C | D’hydrocarbures
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_020 | C | E | O | Ces repères indiquent un réseau :
[5 empty] | A | De distribution de gaz
GT - § 3.3 |  |  |  |  | B | De transport de gaz
[5 empty] | C | D’hydrocarbures
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_021 | C | E | O | Quel type de réseau est relié à ce bâtiment ?
[5 empty] | A | Assainissement
GT - § 3.1.2 |  |  |  |  | B | Gaz
[5 empty] | C | Electrique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_022 | C | E |  | Lors d'un terrassement, on découvre un grillage avertisseur coloré. Celui-ci indique :
[5 empty] | A | La présence d'un réseau ainsi que sa nature
Guide-Fascicule3 |  |  |  |  | B | Un tunnel du métro ou de la SNCF
[5 empty] | C | Une zone de recherche archéologique protégée
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_023 | C | E | O | Ce tuyau est utilisé pour la distribution :
[5 empty] | A | Des eaux usées
GT - § 3.8 |  |  |  |  | B | Des eaux pluviales
[5 empty] | C | De l'eau potable
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_024 | C | E | O | Ce tuyau est utilisé pour la distribution :
[5 empty] | A | Du gaz
GT - § 3.4.1 |  |  |  |  | B | Des eaux usées
[5 empty] | C | Des eaux pluviales
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_025 |  | E | O | En creusant, je découvre un tuyau entièrement noir en polyéthylène :
[5 empty] | A | J'arrête de creuser, c'est peut-être un réseau sensible pour la sécurité,
GT - § 3.4 |  |  |  |  | B | Je continue de creuser sans précaution particulière ; ce type de tuyau transporte de l'eau
[5 empty] | C | Je le retire ; c'est une canalisation ancienne hors service
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_026 | C | E | O | En creusant, j'aperçois un câble en cuivre nu. Est-ce que je risque un choc électrique ?
[5 empty] | A | Oui, si je le touche
GT - § 3.1.2 |  |  |  |  | B | Non, car il est nu
[5 empty] | C | Non, c'est un câble de mise à la terre
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_031 | C | E |  | Lors de la découverte d'un branchement non cartographié situé en dehors de la zone de précaution :
[5 empty] | A | Les travaux peuvent être poursuivis
R. 554-28 I |  |  |  |  | B | L'emplacement du branchement doit être signalé à l'exploitant et les travaux peuvent être poursuivis
A15-2-12/art 6-VII |  |  |  |  | C | Les travaux doivent être arrêtés et l'exploitant concerné doit être contacté
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_032 |  |  | O | En cas de découverte d’un branchement non cartographié situé en dehors de la zone de précaution :
[5 empty] | A | Les travaux peuvent être poursuivis
R. 554-28 I |  |  |  |  | B | Je dégage totalement le branchement dans ma zone de travail avant de poursuivre
[5 empty] | C | Les travaux doivent être arrêtés obligatoirement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_033 | C | E | O | Cette ligne électrique aérienne est :
[5 empty] | A | Une ligne en conducteurs isolés en Haute Tension A
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Une ligne en conducteurs nus en Haute Tension A
[5 empty] | C | Une ligne en conducteurs nus en Basse Tension
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.6
2.6 Travaux sans tranchée
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 1 | 1 | 1 | 1
| Prio | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-6_002 | C | E | O | Lors de travaux sans tranchée avec fusée pneumatique, la trajectoire de la fusée doit être surveillée :
[5 empty] | A | Au lancement
Fiche ST-FUS1 du GT |  |  |  |  | B | A la fin du parcours
[5 empty] | C | Durant tout le parcours
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 3.1
3.1 Constat d'arrêt ou de sursis
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 3 | 7 | 11 | 18
| Prio | 1 | 1 | 1 | 2
| 3-1_002 | C | E |  | Si en cours de chantier, l'opérateur découvre un réseau sans marquage au sol susceptible de gêner les travaux, que doit-il faire ?
P |  |  |  |  | A | Arrêter immédiatement les travaux et en référer au responsable de projet
R554-28I |  |  |  |  | B | Compléter le marquage et continuer les travaux
[5 empty] | C | Couper la canalisation car elle est probablement abandonnée
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_005 | C | E |  | Suite à la découverte d'un réseau non identifié nécessitant un constat d'arrêt de travaux, celui-ci est signé par l'exécutant des travaux ainsi que par :
[5 empty] | A | L'exploitant du réseau concerné
NFS70-003-1/AnC |  |  |  |  | B | Le responsable de projet
[5 empty] | C | L'inspecteur du travail
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_006 |  |  | O | Quand je découvre un réseau non identifié en creusant dans une zone sans marquage au sol, que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Informer tout de suite mon chef et attendre ses consignes
R554-28I |  |  |  |  | B | Reboucher aussitôt le trou
[5 empty] | C | Continuer car le réseau ne doit plus être en service
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_007e |  | E |  | Dans une tranchée, un câble électrique mal placé gêne le chantier :
[5 empty] | A | Je suspends les travaux aux abords du câble
R554-28I |  |  |  |  | B | J'impose le port de gants isolants aux personnels
[5 empty] | C | Je fais déplacer le câble hors de la tranchée
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_007o |  |  | O | Dans une tranchée, un câble électrique mal placé gêne le chantier :
[5 empty] | A | J'appelle mon chef pour savoir ce qu'il faut faire
R554-28I |  |  |  |  | B | Je mets des gants isolants et je le déplace à la main
[5 empty] | C | Je le déplace légèrement avec l'engin
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_010 | C | E |  | Lors de travaux, l'executant de travaux découvre un réseau qui présente un écart notable de localisation mettant en cause la poursuite du chantier. Que doit faire l'encadrant du chantier ?
[5 empty] | A | Poursuivre le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires puis informer le maître d'ouvrage et l'exploitant du réseau en cause pour se dégager de toute responsabilité
R554-28I |  |  |  |  | B | Arrêter les travaux, alerter le responsable de projet (maître d'ouvrage) et attendre sa décision écrite sur les mesures à prendre
[5 empty] | C | Contacter directement l'exploitant du réseau en cause qui doit immédiatement procéder à la mise en sécurité du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_011 |  |  | O | Dans une fouille, je découvre un câble électrique non cartographié. Comment dois-je le considérer ?
P |  |  |  |  | A | Comme étant hors tension
[5 empty] | B | Comme étant sous tension
[5 empty] | C | Comme étant hors service
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_011e |  | E |  | Dans une fouille, je découvre un câble électrique non cartographié. Comment dois-je le considérer ?
[5 empty] | A | Comme étant hors tension
[5 empty] | B | Comme étant sous tension
[5 empty] | C | Comme étant hors service
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_012 |  |  | O | Si le réseau flexible à soutenir est endommagé :
[5 empty] | A | Je double le nombre de sangles
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Je préviens mon responsable pour qu'il alerte l'exploitant
[5 empty] | C | Je le répare avec du ruban adhésif avant de faire le soutènement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_013 |  | E |  | Un opérateur devant soutenir un câble électrique m'informe que celui-ci est endommagé. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je fais doubler le nombre de sangles
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Je fais arrêter l'opération et j'alerte l'exploitant
[5 empty] | C | Je le fais réparer avec du ruban adhésif avant de faire le soutènement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_014o |  |  | O | Pour dégager une canalisation électrique noyée dans du béton :
[5 empty] | A | J'utilise un marteau piqueur
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | J'utilise une barre à mines sans taper fort
[5 empty] | C | Je demande la mise hors tension à mon responsable
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_014e |  | E |  | Un opérateur me demande comment dégager une canalisation électrique noyée dans du béton :
[5 empty] | A | Je lui demande de la dégager à l'aide d'un petit marteur piqueur
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Je lui demande de la dégager avec une barre à mine isolante
[5 empty] | C | Je demande la mise hors tension à l'exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_015 |  |  | O | Cet engin est en contact avec une ligne haute tension :
[5 empty] | A | Seul l'ouvrier qui touche l'engin (à gauche de l'image) peut être électrisé
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | L'ouvrier qui touche l'engin (à gauche de l'image) et celui qui se trouve à distance (en bas de l'image) peuvent être électrisés
[5 empty] | C | Aucun des deux ouvriers ne peut être électrisés
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_016 |  |  | O | A l'arrivée sur le chantier, je constate que la tête du poteau a été endommagée :
[5 empty] | A | Cela ne pose pas de problème car le câble est isolé
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Cela nécessite une intervention en urgence, et j'informe mon chef
[5 empty] | C | C’est le problème du propriétaire du terrain
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_017 |  |  | O | Cette canalisation isolée a reçu un coup lors de la réalisation d’une tranchée :
[5 empty] | A | Il n’y a pas de problème : les conducteurs électriques ne sont visiblement pas touchés
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | En tout premier lieu, il faut prévenir l’exploitant
[5 empty] | C | Il faut s’éloigner immédiatement et prévenir le responsable du chantier qui avertira l'exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_018 |  |  | O | Lors des travaux, ces câbles électriques ont été sectionnés :
[5 empty] | A | Je peux les raccorder avec une bonne épissure et les enfermer dans une boite, avant de reboucher
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Je dois prévenir mon chef et attendre les consignes
[5 empty] | C | Je demande à un électricien habilité de raccorder les conducteurs
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_019 |  |  | O | Ce coffret électrique est endommagé :
[5 empty] | A | Il a été sécurisé provisoirement par l’exploitant : je ne dois pas y toucher
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Je peux l'ouvrir pour constater les dégâts
[5 empty] | C | Je le répare
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_020 |  |  | O | Du béton est remonté dans ce coffret :
[5 empty] | A | Je peux l'enlever au burineur
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Je peux intervenir car il n'y a plus de courant
[5 empty] | C | Je ne peux pas intervenir
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 3.2
3.2 Constat de dommage
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 7 | 14 | 15 | 24
| Prio | 2 | 3 | 2 | 4
| 3-2_003 | C | E |  | Le remplissage d’un constat contradictoire en cas de dommage est fait conjointement par :
[5 empty] | A | L’entreprise exécutant les travaux et l’exploitant du réseau concerné
NFS70-003-1/AnE |  |  |  |  | B | L’entreprise exécutant les travaux et le responsable de projet (ou maître d’ouvrage)
[5 empty] | C | Le responsable de projet (ou maître d’ouvrage) et l’exploitant de réseau concerné
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_004ce | C | E |  | En cas d’endommagement d'un réseau de gaz avec fuite, indiquez la consigne parmi les suivantes qui ne fait pas partie intégrante de la règle des 4A :
[5 empty] | A | Arrêter les engins et les matériels électriques
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Alerter les pompiers
[5 empty] | C | Arrêter la fuite
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_004o |  |  | O | J'ai heurté une canalisation et du gaz s'échappe. Quelle action est interdite et non prévue dans la règle des 4A ?
[5 empty] | A | Arrêter les engins et les matériels électriques
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Appeler les pompiers
[5 empty] | C | Arrêter la fuite
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_005 | C | E |  | Un opérateur d’engin a touché une canalisation de gaz avec le godet provoquant une légère éraflure. Que faire ?
P |  |  |  |  | A | Entourer la conduite d’un adhésif résistant
R554-31II |  |  |  |  | B | Arrêter les travaux dans la zone et contacter l’exploitant ainsi que le responsable de projet afin de leur signaler l’incident
[5 empty] | C | Continuer le travail car la canalisation est protégée par la protection cathodique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_008 |  |  | O | J’ai heurté une canalisation de gaz avec une mini-pelle sans provoquer de fuite :
P |  |  |  |  | A | Je continue le chantier, car les canalisations sont prévues pour résister aux chocs légers
R554-31II |  |  |  |  | B | Je rebouche la tranchée sans rien dire
[5 empty] | C | J'arrête tout de suite les travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_009 |  | E |  | En cas d’endommagement d’une canalisation de gaz avec fuite, en tant qu'encadrant de chantier, j’alerte dans l’ordre :
[5 empty] | A | Les pompiers, l’exploitant, le responsable de projet (ou maître d'ouvrage)
R554-31II |  |  |  |  | B | L’exploitant, la police, les pompiers
[5 empty] | C | Le responsable de projet (ou maître d'ouvrage), le 112, l’exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_014e |  | E |  | Un opérateur vient de prendre une décharge électrique, mais ça a l'air d'aller. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Rien de particulier, il continue son travail
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J'en parle à un collègue pour qu’il le surveille
[5 empty] | C | Je le fais accompagner à un service médical pour un électrocardiogramme
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_010o |  |  | O | J'ai heurté une canalisation et du gaz s'échappe, je dois d'abord alerter :
[5 empty] | A | La police
R554-31II |  |  |  |  | B | Les pompiers
[5 empty] | C | L'exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_011 | C | E | O | Suite à un accident, j'appelle les pompiers. Je peux raccrocher dès que :
[5 empty] | A | J'ai indiqué la nature et le lieu de l'accident
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J'ai fourni le nombre de victimes et leur nom
[5 empty] | C | Le pompier me le demande
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_013 | C | E | O | Une personne prend une décharge électrique et reste en contact avec le câble électrique. Je m'écarte et j'appelle en tout premier ? |  | x
[5 empty] | A | Les pompiers
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | L'exploitant
[5 empty] | C | Le responsable de projet (ou maître d'ouvrage)
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_014 |  |  | O | Je viens de prendre une décharge électrique, mais ça a l'air d'aller. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Rien de particulier, je continue mon travail
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J'en parle à un collègue pour qu’il me surveille
[5 empty] | C | Je préviens tout de suite mon chef qui doit m'orienter vers un service médical
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_015ce | C | E |  | En cas d’endommagement d’une canalisation de gaz avec fuite, la règle des 4A signifie :
P |  |  |  |  | A | Alerter, Agir, Aménager, Accompagner
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Avertir, Arranger, Arrêter, Accueillir
[5 empty] | C | Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 3-2_015o |  |  | O | J'ai heurté une canalisation et du gaz s'échappe, que faire en tout premier ?
[5 empty] | A | J'arrête les engins et les matériels électriques
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J'appelle les pompiers
[5 empty] | C | J'aménage un périmètre de sécurité
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_016 | C | E | O | En cas d'accident sur une conduite de gaz, que faut-il faire après avoir prévenu les secours ?
[5 empty] | A | Aménager un périmètre de sécurité et éloigner les passants
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Partir au plus vite
[5 empty] | C | Colmater la fuite avec le godet de la pelle mécanique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_017e |  | E |  | La nacelle que l'opérateur manœuvre entre en contact avec une ligne aérienne et il n'arrive pas à se dégager :
[5 empty] | A | Je lui dis de descendre immédiatement de sa nacelle pour se mettre à l’abri
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J'arrête le moteur et je lui dis de descendre de sa nacelle
[5 empty] | C | Je lui dis d'arrêter le moteur, de rester dans sa nacelle et d'attendre les secours
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_017o |  |  | O | La nacelle que je manœuvre entre en contact avec une ligne aérienne et je n'arrive pas à la dégager :
[5 empty] | A | Je descends immédiatement de ma nacelle pour me mettre à l’abri
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J’arrête le moteur et je descends de ma nacelle
[5 empty] | C | J’arrête le moteur, je reste dans ma nacelle et j’attends les secours
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_018e |  | E |  | Si une pelle mécanique touche et reste en contact avec une ligne électrique, je dis à l'opérateur :
[5 empty] | A | D'essayer d'écarter sa pelle de la ligne et de rester dans sa cabine
GT - § 3.1.4/3.1.6 |  |  |  |  | B | D'attendre une minute puis de descendre de l’engin
[5 empty] | C | De couper le moteur et de descendre de l'engin
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_018o |  |  | O | Si mon godet touche et reste en contact avec une ligne électrique :
[5 empty] | A | J’essaie d'écarter mon godet de la ligne et je reste dans ma cabine
GT - § 3.1.4/3.1.6 |  |  |  |  | B | J’attends une minute puis je descends de l’engin
[5 empty] | C | Je coupe le moteur et je descends de l'engin
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_024 |  | E |  | Je constate une légère atteinte du revêtement d'une canalisation de transport de gaz naturel. Que faire ?
R554-31II |  |  |  |  | A | Je recouvre la canalisation
[5 empty] | B | Je procède à la réparation ponctuelle du revêtement et je poursuis les travaux de remblais
[5 empty] | C | Je le signale immédiatement à l'exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_025 |  |  | O | Au cours du chantier, je vois des traces de choc sur une canalisation de gaz :
[5 empty] | A | J'arrête tout de suite les travaux et j'avertis mon chef
R554-31II |  |  |  |  | B | Je vérifie qu'il n'y a pas de fuite et je poursuis le travail
[5 empty] | C | Je colmate les traces et je poursuis le travail
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_026 |  | E | O | En cas de choc sur le revêtement d'une canalisation de transport de gaz :
[5 empty] | A | Aucune fuite n'est possible (ce n'est pas le revêtement qui assure l'étanchéité)
R554-31II |  |  |  |  | B | S'il y a une fuite, elle est détectable immédiatement
[5 empty] | C | Une fuite peut survenir immédiatement ou plus tard
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_027 |  |  | O | En creusant, j'arrache un tuyau en grès qui transporte les eaux usées. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je le remplace par un manchon PVC
GT - § 8.1 |  |  |  |  | B | Je le repositionne et vérifie l'étanchéité
[5 empty] | C | J'arrête les travaux et j'attends les consignes
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_028 |  | E | O | Que faut-il faire en priorité en cas d'arrachement d'un câble électrique souterrain avec un engin ?
P |  |  |  |  | A | Alerter les secours et descendre de l'engin
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Dégager l'engin pour le mettre à distance
[5 empty] | C | Arrêter l'engin et descendre immédiatement
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 3-2_029 |  |  | O | En cas d'endommagement d'un câble électrique, il y a un risque :
[5 empty] | A | Uniquement de court-circuit
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | De court-circuit et d'explosion
[5 empty] | C | De court-circuit, de flash, et de brûlure pour les personnes à proximité
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 3.3
3.3 Opérations sur chantier
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 20 | 40 | 38 | 53
| Prio | 1 | 2 | 0 | 2
| 3-3_001 | C | E | O | Lors d'une fuite d'une canalisation de gaz, les personnes situées à proximité sont exposées à un risque :
[5 empty] | A | De brulure
GT - § 3.3 |  |  |  |  | B | De fièvre
[5 empty] | C | D'eczéma
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_003 | C | E | O | Suite à un choc sur une canalisation de gaz, je considère :
[5 empty] | A | Qu'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas d'odeur de gaz
GT - § 3.3.3.4 |  |  |  |  | B | Qu'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de sifflement
[5 empty] | C | Qu'il y a toujours un risque
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_004 | C | E | O | Dans le cas de contact avec un fil électrique nu, la personne concernée risque la mort par :
[5 empty] | A | Electrocution
GT - § 3.1.4 |  |  |  |  | B | Intoxication
[5 empty] | C | Asphyxie
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_005 | C | E | O | Lors d'un contact avec un conducteur électrique isolé endommagé, la personne concernée risque :
[5 empty] | A | Seulement l'électrisation
GT - § 3.1.4 |  |  |  |  | B | Seulement une brulure
[5 empty] | C | L'électrisation et une brulure
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_007 | C | E | O | Je dois dégager une canalisation, mais je ne connais pas sa profondeur. Après avoir cassé la surface dure, je peux utiliser :
[5 empty] | A | Un marteau piqueur
GT - § 5.3.1 et Fiche AT-TED |  |  |  |  | B | Un camion aspirateur muni d'un embout souple
[5 empty] | C | Une mini-pelle
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_008 | C | E | O | Je dois creuser à proximité d'un ouvrage, mais je ne connais pas sa profondeur. Lequel des outils ou engins suivants est interdit ?
[5 empty] | A | Pioche à air
Fiche AT-RTR du GT |  |  |  |  | B | Camion aspirateur muni d'un embout souple
[5 empty] | C | Trancheuse
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 3-3_009 | C | E | O | Je dois creuser à proximité d’un ouvrage, mais je ne connais pas sa profondeur. Après avoir cassé la surface dure, il est interdit d'utiliser :
[5 empty] | A | Une lance à air
Fiche AT-TED du GT |  |  |  |  | B | Un camion aspirateur muni d'un embout souple
[5 empty] | C | Un marteau piqueur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_010 | C | E |  | Lors de l'utilisation d'un godet de pelle mécanique à proximité d'un réseau enterré, la distance de sécurité à respecter est : |  | x
GT - § 5.2.5 |  |  |  |  | A | L'incertitude de l'ouvrage + l'incertitude de l'outil
[5 empty] | B | L'incertitude la plus grande entre l'incertitude de l'ouvrage et l'incertitude de l'outil
[5 empty] | C | Le double de l'incertitude de l'outil
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_011 |  |  | O | En creusant, je découvre à l'endroit où je devais poser un réseau d'eau potable, un réseau non signalé par le marquage-piquetage.
[5 empty] | A | Je peux continuer à creuser en évitant de toucher le réseau découvert
R554-28I |  |  |  |  | B | Je pose le nouveau réseau au-dessus du réseau découvert
[5 empty] | C | J'arrête de creuser pour faire identifier le réseau découvert
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_014ce | C | E |  | Pour être sûr que l'exploitant puisse couper le réseau en cas d’incident lors des travaux, l'exécutant doit :
[5 empty] | A | Veiller à ce que les dispositifs de coupure situés dans l’emprise des travaux restent accessibles pendant tous les travaux
R554-31II |  |  |  |  | B | S’assurer régulièrement du bon fonctionnement des dispositifs de coupure
[5 empty] | C | Demander à l’exploitant de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de coupure
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_014eo |  | E | O | Sur un chantier, je dois faire en sorte que les vannes d'arrêt restent accessibles.
[5 empty] | A | Non, c'est à l'exploitant du réseau de s'en occuper
R554-31II |  |  |  |  | B | Seulement si mon chef me le demande
[5 empty] | C | Oui, chacun doit y faire attention
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_015 | C | E |  | En tant qu'exécutant des travaux, je dois pendant toute la durée du chantier :
[5 empty] | A | Conserver un exemplaire des récépissés de DT sur le chantier
R554-31II |  |  |  |  | B | Conserver un exemplaire des récépissés de DICT sur le chantier
[5 empty] | C | Conserver un exemplaire du marché de travaux sur le chantier
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_016 | C | E | O | Je dois intervenir au dessus d'un branchement gaz enterré sous un trottoir. Pour dégager la couche dure de surface, je peux utiliser :
[5 empty] | A | Un marteau piqueur
Fiche AT-BRO du GT |  |  |  |  | B | Une scie circulaire réglée à 30 cm de profondeur maximum
[5 empty] | C | Une trancheuse réglée à 30 cm de profondeur maximum
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_017 |  |  | O | Lors d'un terrassement, où risque-t-on de trouver un branchement qui a été posé sans tranchée et donc sans grillage avertisseur ?
[5 empty] | A | Uniquement sous les trottoirs
GT - §3 |  |  |  |  | B | Seulement sous une route
[5 empty] | C | Partout
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_018e |  | E |  | On me confie des travaux de terrassement dans une zone sans marquage-piquetage. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je peux creuser, car il n'y a pas de réseau
GT - § 5.2.8 |  |  |  |  | B | Je vérifie l'absence de réseau sur les récépissés de DICT
[5 empty] | C | Je peux creuser jusqu'au premier grillage avertisseur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_018o |  |  | O | Je dois creuser dans une zone sans marquage-piquetage.
[5 empty] | A | Je me fais confirmer par mon chef qu'il n'y a pas de réseau
GT - § 1 |  |  |  |  | B | Je peux creuser, car il n'y a pas de réseau
[5 empty] | C | Je peux creuser jusqu'au premier grillage avertisseur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_019 | C | E | O | Lorsque la zone d’incertitude d’un réseau principal n’est pas indiquée par le marquage, le terrassement est possible en prenant des précautions particulières dans une zone :
[5 empty] | A | de 0,5 m de part et d'autre du tracé
R. 554-23 III |  |  |  |  | B | de 2 m de part et d'autre du tracé
[5 empty] | C | le terrassement doit être interrompu dans l'attente d'informations complémentaires
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_020 | C | E | O | A proximité d'un regard ou un coffret, le réseau :
[5 empty] | A | Peut être à une profondeur de moins de 20 cm
GT - § 4.2.2.1 |  |  |  |  | B | Est à une profondeur d'au moins 40 cm
[5 empty] | C | Est à une profondeur d'au moins 80 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_021 |  | E | O | Ce bloc en béton situé en bord de fouille est :
[5 empty] | A | Pratique pour caler des objets lourds
GT - § 7.4 |  |  |  |  | B | Un danger de chute dans la fouille, à écarter autant que possible
[5 empty] | C | Un bon marchepied pour descendre dans la fouille
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_023ce | C | E |  | Quand un réseau flexible en classe de précision A est indiqué sur le plan à 70 cm de profondeur, à partir de quelle profondeur celui-ci peut-il en réalité se trouver ?
P |  |  |  |  | A | 20 cm
A15-2-12/art1 3° |  |  |  |  | B | 40 cm
[5 empty] | C | 60 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_023o |  |  | O | Un réseau flexible en classe de précision A est indiqué sur le plan à 70 cm de profondeur. A partir de quelle profondeur je risque de le trouver en creusant ?
[5 empty] | A | 20 cm
A15-2-12/art1 3° |  |  |  |  | B | 40 cm
[5 empty] | C | 60 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_024 |  | E | O | Je creuse à proximité d’un réseau rigide de diamètre inférieur à 100 mm et en classe de précision A, en dessous de quelle distance du marquage dois-je prendre des précautions ?
[5 empty] | A | 40 cm
A15-2-12/art1 3° |  |  |  |  | B | 80 cm
[5 empty] | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_024b |  | E | O | Je creuse à proximité d’un réseau principal en classe de précision B, en dessous de quelle distance du marquage dois-je prendre des précautions ?
[5 empty] | A | 40 cm
A15-2-12/art1 3° |  |  |  |  | B | 80 cm
[5 empty] | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_025 | C | E | O | Un tuyau noir :
[5 empty] | A | Est toujours une canalisation d'eau
GT - § 3.4.1 |  |  |  |  | B | Est nécessairement une canalisation d'eau ou une canalisation de gaz
[5 empty] | C | Peut être n'importe quel type de réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_026 | C | E |  | Une seule de ces affirmations est vraie, laquelle ?
[5 empty] | A | Les canalisations de gaz existantes sont toujours à une profondeur d'au moins 80 cm sous chaussée
R. 554-34 |  |  |  |  | B | Les réseaux et branchements neufs doivent toujours être cartographiés en classe A
[5 empty] | C | Les branchements électriques et de gaz sont toujours identifiables grâce à un affleurant visible
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_027 |  | E | O | Lors d'un terrassement par aspiration, pour décompacter le sol, j'utilise :
[5 empty] | A | Une barre à mine
Fiche AT-TED du GT |  |  |  |  | B | Une pioche à air
[5 empty] | C | Un marteau piqueur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_028 | C | E | O | Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?
[5 empty] | A | Le risque électrique existe en absence de contact
GT - § 3.4.1 |  |  |  |  | B | Un câble électrique couché au sol est sans danger
[5 empty] | C | On peut déplacer un câble électrique non isolé avec des gants isolants
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_030 |  |  | O | Lorsqu'un engin écrase une borne de signalisation, dans quel cas faut-il le signaler à son chef ?
[5 empty] | A | Seulement si on ne voit plus l'inscription sur la borne
GT - § 3.3.3 |  |  |  |  | B | Seulement si la borne est renversée et/ou totalement cassée
[5 empty] | C | Dans tous les cas
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_031 |  |  | O | Je dois raccorder un branchement d'eau au réseau, mais il y a deux canalisations d'apparences identiques. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je réalise le branchement sur la canalisation la plus proche
GT - § 3.8 |  |  |  |  | B | Je réalise le branchement sur la canalisation la plus accessible
[5 empty] | C | Je marque un point d'arrêt et j'attends qu’on m’indique avec certitude la canalisation à utiliser
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_033 | C | E |  | Je dois intervenir dans l'enceinte d'une usine chimique pour réhabiliter le réseau d'eaux pluviales. Aucun réseau n'est indiqué par le guichet unique. Je démarre les travaux :
[5 empty] | A | Car le réseau d'eaux pluviales n'est pas sensible pour la sécurité
GT - 3.10 |  |  |  |  | B | Car j'ai suffisamment d'éléments suite à la consultation du guichet unique
[5 empty] | C | Dès que le responsable de l'usine m'a fourni les plans de tous les réseaux et les consignes particulières
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_034 | C | E |  | Parmi les réseaux suivants, lesquels sont considérés par la réglementation comme "non sensibles pour la sécurité" ?
[5 empty] | A | Les réseaux de chaleur
R554-2 |  |  |  |  | B | Les installations de communication électronique
[5 empty] | C | Les lignes électriques
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_035 |  | E | O | Un engin entre en contact avec une ligne électrique. Qui ne risque rien ?
[5 empty] | A | L’ouvrier qui touche une partie de l'engin
GT § 3.12.2 |  |  |  |  | B | L’ouvrier qui marche vers l’engin sans le toucher
[5 empty] | C | Le conducteur de l'engin, s'il reste dans la cabine
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_037 |  | E | O | Comment sortir de cette tranchée ?
[5 empty] | A | En grimpant par le talus côté remblai
Fiche TX-OTR3 du GT |  |  |  |  | B | En mettant en place une échelle
[5 empty] | C | En montant sur les différentes canalisations
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_041 | C | E | O | Quelle affirmation ci-dessous est juste ?
[5 empty] | A | Je risque l'électrisation si je touche une branche qui est en contact avec une ligne aérienne à conducteurs nus
GT - 3.1.4 |  |  |  |  | B | Lorsque je suis dans le panier de la nacelle, l'électrisation est impossible car je ne suis pas en contact avec le sol
[5 empty] | C | Pour être électrisé, il faut obligatoirement toucher directement la ligne
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_042 |  | E | O | Un câble électrique peut être provisoirement ripé sur :
[5 empty] | A | 1 m
[5 empty] | B | 10 cm
[5 empty] | C | 0,50 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_043 |  | E | O | Dans une fouille, un câble électrique sous tension a été dégagé. A moins de quelle distance doit-on prendre des précautions particulières (zone d'approche prudente au sens de la norme NF C 18-510) ?
[5 empty] | A | 50 cm du câble
[5 empty] | B | 1 m du câble
[5 empty] | C | 1,50 m du câble
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_044 |  | E | O | Le soutènement d'un réseau flexible peut être effectué avec :
[5 empty] | A | Un câble acier
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Un feuillard
[5 empty] | C | Des sangles
[5 empty] | D | Je ne sais pas
[7 empty] | a | b | c
| 3-3_045 |  | E | O | Dans une tranchée avec un réseau flexible, je peux :
[5 empty] | A | Utiliser les câbles comme marchepied
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Utiliser un outil coupant près de ce réseau
[5 empty] | C | Effectuer un terrassement manuel
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_046 |  |  | O | Dans ces fourreaux de couleur rouge, je peux trouver :
[5 empty] | A | Uniquement des câbles électriques
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Tous types de réseaux
[5 empty] | C | Uniquement de la fibre optique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_047 |  | E |  | Lorsqu'une canalisation électrique est mise hors tension, en vue d'un terrassement, l'exploitant du réseau doit délivrer au chargé de chantier :
[5 empty] | A | Un titre d'habilitation électrique
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Un CACES®
[5 empty] | C | Une attestation de mise hors tension
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_048 |  |  | O | J'ai dégagé une canalisation électrique enterrée. La première chose que je dois faire ensuite, c'est :
[5 empty] | A | La protéger contre le rayonnement solaire
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Examiner son état général
[5 empty] | C | La sortir de la tranchée
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_049 |  |  | O | Cet objet prévu pour être enterré est :
[5 empty] | A | Un dispositif de comptage de vapeur d'eau
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Une boîte de jonction électrique
[5 empty] | C | Une bouche d'incendie
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_050 |  |  | O | Pour dégager les câbles, quel outil utiliser :
[5 empty] | A | Un marteau-piqueur
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Une pelle manuelle
[5 empty] | C | Une barre à mine
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_051 |  |  | O | Je peux circuler dans cette tranchée :
[5 empty] | A | En marchant sur les câbles isolés et en évitant les boîtes de raccordement
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Sans marcher sur les câbles
[5 empty] | C | En marchant sur les câbles, seulement si les câbles ont été mis hors tension
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_052 |  |  | O | Pour riper un câble électrique :
[5 empty] | A | On procède toujours de la même façon, pour tous les câbles , sur tous les chantiers
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Pour chaque chantier, je dois demander des consignes particulières à mon chef
[5 empty] | C | Le ripage des câbles est interdit
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_053 |  | E |  | Comment procéder pour effectuer le ripage d'un câble électrique de 63.000 V (HTB) ?
[5 empty] | A | On procède toujours de la même façon, pour tous les câbles haute tension, sur tous les chantiers
NF C 18-510 |  |  |  |  | B | Pour chaque chantier, il faut consulter l'exploitant du câble HTB, et examiner les possibilités avec lui
[5 empty] | C | Le ripage des câbles HTB est interdit
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_054 |  | E |  | Une autorisation de travail ou un certificat pour tiers est un document :
P |  |  |  |  | A | qui permet de travailler sur un réseau électrique sous tension
[5 empty] | B | qui permet de couper des câbles sous tension
[5 empty] | C | remis par l'exploitation du réseau électrique attestant que le réseau est hors tension
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_055 |  | E |  | Quel document remis par l'exploitant atteste que le réseau électrique est hors tension ?
[5 empty] | A | Une attestation de voisinage
[5 empty] | B | Une autorisation de travail ou un certificat pour tiers
[5 empty] | C | Un plan avec la zone de travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_056 |  | E |  | L'avis de fin de travail est un document à remettre à l'exploitant du réseau électrique pour informer l'exploitant :
[5 empty] | A | que le soutènement a été réalisé
[5 empty] | B | que le travail est terminé
[5 empty] | C | que la canalisation est dégagée
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_057 |  | E |  | Le chargé de chantier BF-HF surveille :
[5 empty] | A | les activités nécessitant d'entrer en contact avec les câbles restés sous tension
[5 empty] | B | le dégagement des conduites d'eau sous pression
[5 empty] | C | le dégagement des conduites de gaz
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_058 |  | E | O | Lors d'un chantier de requalification de chaussée des bordures de trottoir doivent être remplacées. Si des fiches métalliques sont utilisées, que doit-il être prévu pour éviter d'endommager un réseau ?
[5 empty] | A | Je plante des fiches isolantes en maîtrisant la frappe et en stoppant à la moindre résistance.
[5 empty] | B | Je limite l'enfoncement des fiches à 30 cm de profondeur.
[5 empty] | C | Je n'enfonce pas de fiches dans le fuseaux d'incertitude d'ouvrages marqués au sol et j'utilise une autre technique pour tendre la corde.
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_059 |  |  | O | Lors d'un terrassement à la pelle mécanique, quand dois-je adapter la technique ?
[5 empty] | A | Dès que je me trouve à l'approche du fuseau d'incertitude (incertitude de l'ouvrage + incertitude de la technique).
[5 empty] | B | Je n'ai pas à adapter la technique tant que je n'ai pas observé de changement de nature du sol
[5 empty] | C | Je n'ai pas à adapter la technique tant que je n'ai pas détecté un grillage avertisseur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_060 |  | E |  | Lors d'une tranchée pour pose de réseau, quelle recommandation est à appliquer pour limiter les dommages sur les branchements gaz croisés ?
[5 empty] | A | Arrêter la pelle mécanique uniquement si un grillage avertisseur apparait.
[5 empty] | B | Dégager en technique douce chaque branchement avant la progression de la pelle mécanique
[5 empty] | C | Utiliser un godet de taille inférieure
[5 empty] | D | Je ne sais pas
un